# 技术参数

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能一体机 | 2 | 21.5寸屏幕 电容触摸屏I3/8G/128G/1920*1080/200万可调节摄像头/二维码扫码器/ID刷卡器/有线/无线/声音播放/USB/HDMI/网口/串口/带壁挂支架此设备数据能够正确采集，与现有软件能够成功对接，并提供对接证明 |
| 2 | 智能电视机 | 1 | CPU架构：四核A55/CPU核心数:四核/运行内存:2GB/存储内存:16GB/WIFI频段：2.4G&5G/系统：屏幕尺寸≥65英寸/壁挂/安装此设备数据能够正确采集，与现有软件能够成功对接，并提供对接证明 |
| 3 | 迷你主机 | 1 | N5105/4G/128G此设备数据能够正确采集，与现有软件能够成功对接，并提供对接证明 |
| 4 | 隧道式血压计 | 1 | 测量方法：脉搏波法 测量范围： 压力：（0～300）mmHg［(0～40) kPa］ 脉搏：40次/分～180次/分测量准确度：压力：±2mmHg(±0.267kPa）以内. 脉搏：40-180次±2%以内 存储容量：100组测量数据 测量位置：左右臂均可测量 压力监测：高精密半导体压力传感器。设备与系统连接，设置在接诊处，患者自助测量血压。此设备数据能够正确采集，与现有软件能够成功对接，并提供对接证明 |
| 5 | 轮椅式体重秤 | 1 | 重量范围：100g～300kg 精度：≤100g 台面尺寸：不低于800*800mm。 整体外形尺寸：不低于1100*1100*1120mm 电源：支持交直流充电插电两用 支持RS232串口输出。此设备数据能够正确采集，与现有软件能够成功对接，并提供对接证明 |

注：供应商承诺提供系统对接服务，按医院现有血透系统的要求实现本次采购的设备与血透系统无缝对接。供应商需实现与医院现有血透系统对接，通过接口实时把人脸识别数据、患者刷卡/扫码数据、体重测量数据和血压测量数据传入医院现有血统系统，且配合医院现有血透系统厂家完成联调联试工作。供应商需在投标文件内承诺终身免费开放与第三方软硬件接口并免费提供接口对接服务。