产品参数

产品名称：气腹机

产品参数：

- 应用部分符合CF型

- 自动功能控制：打开设备后自检

- 具有动态和实时显示气体流量的功能；

- 设定压力范围： 5-25mmHg,步进1mmHg

- 具有高压模式和低压模式；

- 具有报警系统 ，有声、光和文字提醒；

- 具有过压保护功能；气压过高时 ，具有自动排气功能 ，防止体内压力过高；

- 具有 CO2 消耗量计算功能 ，可数值显示；

- 主机≤9KG

- 压力连接压力值0.3Mpa—15Mpa

- 进气方式可连接钢瓶或中央供气

- 大流量供气，流量可达 ：40L/min。