中牟县中医院技术参数确认表

| 项目名称 | 腹腔镜器械 | 共2页 | 第1页 |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称; 数量; 规格. 光纤; 1条; 腔镜通用接口. 电刀单极线; 1条. 腹腔镜镜头; 1套; 1. 直径10mm，30度视野方向，视野角度≥80°，长度≥320mm； 2. 视场中心角分辨率≥7.0C/(°)； 3. *大景深光学视管，有效景深3mm-190mm； 4. 可进行高温高压、低温等离子等灭菌，高温高压灭菌次数＞450次；. 腹腔镜分离钳; 2把; 弯头 5x330. 腹腔镜用鸭嘴钳; 6把; 弯头 5x330. 腹腔镜直分离钳; 1把; 弯头 5x330. 腹腔镜剪刀; 1把; 弯头 5x330. 腹腔镜无损伤抓钳; 2把; 弯头 5x330. 腹腔镜粗齿抓钳; 2把; 弯头 5x330. 腹腔镜直角分离钳; 3把; 5x330. 腹腔镜阑尾抓钳; 3把; 5x330. 腹腔镜持针器; 1把; 直把. 腹腔镜电勾; 2把. 腹腔镜电凝棒; 1把. 腹腔镜吸引器; 1把. |

中牟县中医院技术参数确认表

| 项目名称 | 腹腔镜器械 |  |  | 共2页 |  | 第2页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 腹腔镜无损伤穿刺器; 2个; 5mm. 腹腔镜无损伤穿刺器; 2个; 10mm. 腹腔镜无损伤气腹针; 1个. 腹腔镜气腹管; 1条. 腹腔镜塑料夹钳; 3把; 大/中/小号. 腔镜器械消毒盒; 1个. 生物夹钳; 1把. |
| 数 量: |  |  | 预算金额: |  | 8万 |  |
| 确认人: |  |  | 确认日期: |  |  |  |