中牟县中医院技术参数确认表

| 项目名称 | 中医药培训基地医疗教学设备 |  |  | 共1页 |  | 第1页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 仿古针灸铜人（1个） 高178cm，光电感应，穴位发光 2 小儿按摩推拿模块（2个）约48cm，肤色男童，材质偏软，舒适手感 3 人体针灸模型(皮)（2个） 仿真人皮肤模型，3.6*7.6*9 4 耳针灸模型（20个） 教学版针灸多穴位耳模，40cm，PVC材质 5 手针灸模型（2个） 15cm针灸手（软）可扎针 6 足部针灸模型（2个） 18cm足一对（软）可扎针 7 火龙罐（10个） 红砭石中号，防烫布套，隔灰网，滤烟帽，（可送艾条、精油） 8 黄铜刮痧板（20个） 130cm5个,180cm15个虎符紫铜刮痧板 9 人体针灸穴位模型（1个）（178cm） 178cm 10 高级全自动心肺复苏模拟人（2套） 成人全身心肺复苏模型（标准套配置） 11 电子人体气管插管训练模型（2个） 成年男性，仰卧位头可后仰，颈动脉可自主搏动，可插入胃管 12 腹腔镜模拟训练系统（1个） 模拟训练器主机一台 同轴视频线1根 同步视频线1根 训练模块9套台车高清监视器 移动摄像头联系扶镜 模拟训练器械4把(持针器、抓钳、剪刀、剥离钳) 13 治疗床（1个） 常规医用 |  |  |  |  |  |  |
| 数 量: |  |  | 预算金额: |  | 6.4万元 |  |
| 确认人: |  |  | 确认日期: |  |  |  |