- 腕带打印机参数

- 1.设备基本要求

  - 类型：桌面型热转印 / 热敏双模条码打印机，兼容连续纸、标签纸、医用腕带等介质，适配医院 7×24 小时连续及高峰时段打印需求。

  - 质保：整机原厂质保≥1 年。

- 2.核心打印参数

  - 打印方式：热转印、热敏双模式切换；分辨率≥203dpi，条码识别率 100%；

- 3.介质适配参数

  - 适配医用软质防水防撕腕带及卷筒纸、折叠纸等；介质宽度适配 26-260mm,±10mm。

- 4.硬件与接口参数

  - 标配 USB 2.0 接口，打印头需具备耐磨抗损特性，延长设备使用寿命；配备简易操作面板及状态指示灯，直观显示设备运行情况

- 5.软件与系统兼容参数

  - 支持 ZPL、EPL2 等主流条码打印语言及 XML 指令；兼容 Windows 7/8/10/11系统，无缝对接医院 HIS系统。

- 6.其他要求

  - 设备具备 3C 认证，符合安全标准。提供免费上门安装调试及现场培训。