中牟县中医院技术参数确认表

| 项目名称 | 血液透析用制水设备耗材采购项目 |  |  | 共1页 |  | 第1页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医院现有武汉启诚生物技术有限公司生产的型号规格为 ME4 - 1500 的血液透析用制水设备，需要对以下配套的日常维护耗材进行采购 序号; 产品名称; 产品名称全称; 单位; 数量. 1; 石英砂; 石英砂 8 - 16 目 50Kg 一包; 袋; 3. 2; 活性炭; 椰壳活性炭 8 - 20 目 25kg 一包; 袋; 5. 3; 树脂; 树脂 001 * 7; 袋; 6. 4; 中心杆; 预处理中心杆 DN20; 套; 3. 5; 8040 反渗透膜; 反渗透膜 8040; 支; 1. |
| 数 量: |  |  | 预算金额: |  |  |  |
| 确认人: |  |  | 确认日期: |  |  |  |